## Anlagendaten
Allgmeine Daten
Anlagenbetreiber: | Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Schlossweg 8
74544 Michelbach/Bilz
Ansprechpartner | Herr Hans Hübner | (Vertrag) | Martin Holzhäuer | (Technik)
| 0791/93025-270 |  | 0176 2232 1125
| Hans.Huebner@schulstiftung.info |  | martin.holzaeuer@lichtenstern.info
Anlage: | Lichtenstern Gymnasium
Ludwigsburger Str. 34
74343 Sachsenheim
BHKW:
BHKW Type: | Kraftwerk Mephisto
elkt. Leistung | 34 | kW
therm. Leistung | 78 | kW
Leistungsbezug | 108 | kW (Hu)
Tag der Inbetriebnahme
Höhe Anlagenstandort | 250 | Meter über Meer
Fließdruck BHKW-Gaszähler | 22 | mbar
Investition | 199000 | € brutto
Zinssatz: | 2 | %
| Wartungskosten (brutto) | interne Betriebskosten
2017
2017 | 8073.74
2016 | 8443.6532

## Verbrauchsdaten
BHKW Daten |  | , |  | Hinweise:
Kunde: | Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg |  |  | Die Ablesung sollte möglichst nah um den 1. jedes Manates erfolgen - je nach Wochentag sind die Tage davor oder danach auch möglich. Bitte ggf. Datum berichtigen
Sind Zähler nicht vorhanden bzw nicht auslesbar - bitte als Hinweis kurz eintragen - danch kann die Spalte ausgeblendet werden bitte nicht löschen
Anlage: | Lichtenstern Gymnasium |  |  | Die kursiv geschriebenen Werte bitte nach der jeweiligen Abrechnung eintragen
Falls die Zähler abgelesen werden können bitte monatlich eintragen
*Zählerstände bitte wenn möglich monatlich auslesen - diese Stände dienen der Kontrolle der Energierechnungen bzw. besseren Beurteilung der Struktur da z.B. der ausgespeiste Strom i.d.R. nur jährlich abgerechnet wird
BHKW Type: | Kraftwerk Mephisto |  | Zählerfaktor: |  |  | Zählerfaktor: | [7 empty] | Zählerfaktor: |  |  | Zusätzliche Brennstoffe für Wärmeerzeugung
|  |  | 1 |  |  | 120 | [5 empty] | 383576
| BHKW | 314378 | 1NZR 0721163921 |  |  | 21309589 | (2.8.2) | Aus Abrechnung (Netzbetreiber) |  | Aus Abrechnung (Netzbetreiber) |  | Bezug | Bezug | Erdgasbezugs- | Bezug (1.8.1) | Bezug (1.8.2) | Aus Stromrechnung vom Stromlieferant
| Betriebstunden | Erdgas | erzeugter Strom | erzeugte Wärme | Starts | ausgespeister Strom | ausgespeister Strom | ausgespeister Strom | Vergütung | erzeugter Strom | erhaltener | Erdgas(gesamt) | Erdgas | kosten | Strom (gesamt) | Strom (gesamt) | Strom | Kosten
| Zählerstand | Zählerstand | *Zählerstand | Zählerstand | Zählerstand | *Zählerstand | *Zählerstand |  | o. KWK-Bonus |  | kWK-Bonus | *Zählerstand | Rechnung | Rechnung | *Zählerstand | *Zählerstand | gesamt | gesamt
Zeit | Stunden | m³ | kWh | kWh/MWh | Anzahl | kWh | kWh | kWh | € | kWh | € | m³ | kWh | € (brutto) | kWh | kWh | kWh | € (brutto)
| - | [6 empty] | bitte hier nur die jährlichen Rechnungen als PDF zusenden - Daten werden eingetragen
2014-02-01 | - | - | [9 empty] | 2497766.7
2014-03-01 | - | - | [9 empty] | 2506385.8
2014-04-01 | - | - | [9 empty] | 2511284.8
2014-05-01 | - | - | [9 empty] | 2515015
2014-06-01 | - | - | [9 empty] | 2517686.7
2014-07-01 | - | - | [9 empty] | 2518857.7
2014-08-01 |  | - | 3 | [8 empty] | 2520714.2
2014-09-09 | 317 | - | 4896 | - | 311 | - | [5 empty] | 2523006.3
2014-10-01 | 533 | - | 14376 | - | 476 | - | [5 empty] | 2526512.8
2014-11-01 | 968 | - | 26862 | - | 811 | - | [5 empty] | 2531021.7
2014-12-01 | 1569 | 159662.3 | 44486 | 95 | 911 | - | [5 empty] | 2540310.9
2015-01-01 | 2290 | 25872.38 | 67983 | 157 | 923 | 313 |  | bitte hier nur die jährlichen Rechnungen als PDF zusenden - Daten werden eingetragen |  |  |  | 2554989.3
2015-02-01 | 2996 | 32869.5 | 93756 | 201 | 938 | 381 |  | 8160 | 370.2145 | 25773 | 1659.24 | 2566447.4
2015-03-01 | 3674 | 40578.7 | 116444 | 249 | 942 | 466 |  | 10200 | 462.7682 | 22688 | 1460.6308 | 2579459.2
2015-04-01 | 4326 | 47720 | 137129 | 294 | 990 | 516 |  | 6000 | 272.2166 | 20685 | 1331.6796 | 2589152.6
2015-05-01 | 4760 | 52391.53 | 150523 | 323 | 1071 | 567 |  | 6120 | 257.8517 | 13394 | 862.2923 | 2595544.1
2015-06-01 | 4987 | 54807.5 | 157375 | 338 | 1168 | 600 |  | 3960 | 166.8452 | 6852 | 441.1249 | 2598595.5
2015-07-01 | 5232 | 57517.71 | 165124 | 355 | 1294 | 633 |  | 3960 | 166.8452 | 7749 | 498.8729 | 2601468.2
2015-08-01 | 5395 | 59427.19 | 170490 | 367 | 1399 | 658 |  | 3000 | 113.0104 | 5366 | 345.4577 | 2603757.6
2015-09-01 | 5467 | 60069.46 | 172269 | 374 | 1451 | 669 |  | 1320 | 49.7246 | 1779 | 114.5302 | 2605297.7
2015-10-01 | 5918 | 64911.8 | 186093 | 404 | 1567 | 726 |  | 6840 | 257.6637 | 13824 | 889.9753 | 2610168.7
2015-11-01 | 6555 | 72293.54 | 207520 | 450.62 | 1622 | 790 |  | 7680 | 330.3416 | 21427 | 1379.4488 | 2618174.2
2015-12-01 | 7161.4335 | 79040.38 | 227056 | 493.16 | 1741.8104 | 842.9 |  | 6348 | 273.048 | 19536 | 1257.7081 | 2626970.1
2016-01-01 | 8065.8456 | 89022.33 | 256123 | 555.82 | 1963.1216 | 988 |  | 17412 | 748.9464 | 29067 | 1871.3044 | 2640719.2 | 906942 | 50063.44 |  |  | 63620 | 24815.39
2016-02-02 | 8295.2252 | 95099.4 | 273880 | 594.13 |  | 1009.5 | [5 empty] | 2650552.4
2016-03-01 | 8979.4504 | 102943.6 | 296514 | 643.08 |  | 1072.5 | [5 empty] | 2661835.3
2016-04-01 | 9728.5323 | 111531.34 | 321376 | 696.76 |  | 1156 | [5 empty] | 2672823.1
2016-05-01 | 10401.3709 | 119245 | 342701 | 744.54 |  | 1219 | [5 empty] | 2680927.7
2016-06-01 | 10815.6463 | 123994.4 | 353987 | 770.08 |  | 1263 | [5 empty] | 2685900.2
2016-07-01 | 11069.3195 | 126902.6 | 361925 | 786.6 |  | 1286 | [5 empty] | 2689055.5
2016-08-01 | 11392.9487 | 130612.8 | 372250 | 807.87 |  | 1325.2 | [5 empty] | 2692781.6
2016-09-01 | 11528.037 | 132161.5 | 376572 | 816.75 |  | 1351.8 | [5 empty] | 2694316.9
2016-10-01 | 11933.6246 | 136811.3 | 389600 | 844.21 |  | 1399 | [5 empty] | 2698948.3
2016-11-01 | 12543.2708 | 143800.5 | 409373 | 886.54 |  | 1460 | [5 empty] | 2706188.4
2016-12-01 | 13263.772 | 152060.58 | 432226 | 935.28 |  | 1520 | [5 empty] | 2719395.6
2017-01-01 | 14260.4413 | 163486.75 | 463790 | 1002.14 |  | 1635.8 | [5 empty] | 2735689.3
2017-02-01 | 14797.1789 | 169640.1 | 481520 | 1040.5 |  | 1680.1 | [5 empty] | 2747740.5 | 1036057 | 57361.99 |  |  | 93908 | 26457
2017-03-01 | 15463.2522 | 177276.2 | 503217 | 1087.7 |  | 1750 | [5 empty] | 2760193
2017-04-01 | 16058 | 184094.6 | 522577 | 1130.06 |  | 1802.6 | [5 empty] | 2767825.5
2017-05-01 | 16650 | 190643.7 | 541399 | 1170.74 |  | 1880 | [5 empty] | 2774730.9
2017-06-01 | 17057 | 195167.67 | 554237 | 1198.54 |  | 1921.3 | [5 empty] | 2779241.3
2017-07-01 | 17269 | 197847.51 | 561826 | 1214.59 |  | 1956.2 | [5 empty] | 2781920
2017-08-01 | 17446 | 199416.07 | 566234 | 1223.95 |  | 1971.7 | [5 empty] | 2783594.5
2017-09-01 | 17589 | 201417.9 | 571853 | 1235.74 |  | 1998.7 | [5 empty] | 2786158
2017-10-01 | 17991 | 207646.48 | 589160 | 1274.13 |  | 2055.1 | [5 empty] | 2792582.8
2017-11-02 | 18608 | 212822.7 | 603798 | 1306.26 |  | 2098.8 | [5 empty] | 2797836.3
2017-12-01 | 19295 | 220685.2 | 626297 | 1355.3 |  | 2160.2 | [5 empty] | 2808347.9
2018-01-08 | 20190 | 231741.8 | 657804 | 1423.77 |  | 2280.6 | [5 empty] | 2824187
2018-02-01 | 20777 | 238377.8 | 676859 | 1464.81 |  | 2329.7 | [5 empty] | 2833779
2018-03-01 | 21419 | 246071.9 | 698940 | 1512.3 |  | 2400.2 | [5 empty] | 2847096.3
2018-04-03 | 22193 | 254672.95 | 722461 | 1563.7 |  | 2477.8 | [5 empty] | 2858403.6
2018-05-01 | 22482.9 | 257359.7 | 729343 | 1580.47 |  | 2498.4 | [5 empty] | 2861526.3
2018-06-04 | 22710.6 | 260022.47 | 736877 | 1596.08 |  | 2532.8 | [5 empty] | 2864658.3
2018-07-02 | 22900.3 | 262040 | 742613 | 1608 |  | 2554 | [5 empty] | 2866907
2018-08-07 | 23114 | 264743.38 | 750189 | 1623.71 |  | 2591 | [5 empty] | 2869623.2
2018-09-03 | 23283.4 | 266737.7 | 755718 | 1635.45 |  | 2623 | [5 empty] | 2871597.5
2018-10-01 | 23478.6 | 269026.42 | 762147 | 1649.18 |  | 2648.7 | [5 empty] | 2873905.1
2018-11-05 | 23900 | 273915.2 | 776070 | 1678.95 |  | 2700.8 | [5 empty] | 2879592.2
2018-12-03 | 24564.3 | 281773.08 | 798377 | 1726.92 |  | 2766.7 | [5 empty] | 2889220.1
2019-01-07 | 25396.2 | 291521.7 | 826361 | 1787.1 |  | 2882.8 | [5 empty] | 2903435.2 | 999086 | 49792.23 |  |  | 98872 | 29790.8
2019-02-01 | 25995.8 | 298572.1 | 846510 | 1830.53 |  | 2939.9 | [5 empty] | 2915511.2 |  |  |  |  | 99104
2019-03-01 | 26666.4 | 306402.6 | 869071 | 1879.44 |  | 3011.1 | [5 empty] | 2926852.4
2019-04-01 | 27342.6 | 314248.3 | 891299 | 1927.49 |  | 3089.6 | [5 empty] | 2936525.2
2019-05-02 | 27916.4 | 320715.6 | 909817 | 1967.41 |  | 3161.3 | [5 empty] | 2943479.3
2019-06-03 | 28435.9 | 326779.2 | 926862 | 2003.8 |  | 3222.2 | [5 empty] | 2949614
2019-07-01 | 28686 | 328630.29 | 931710 | 2014.22 |  | 3243.5 | [5 empty] | 2951939.2
2019-08-14 | 28985.2 | 331532.54 | 936984 | 2029.87 |  | 3249.3 | [5 empty] | 2955621.2
2019-09-10 | 29214.6 | 333871.7 | 942716 | 2043.03 |  | 3276.4 | [5 empty] | 2958164
2019-10-01 | 29565 | 336732.38 | 950439 | 2059.94 |  | 3302 | [5 empty] | 2961226.6
2019-10-29 | 29808.2 | 340967 | 962470 | 2085.68 |  | 3339.6 | [5 empty] | 2965962.9
2019-12-05 | 30665.8 | 351040.8 | 991354 | 2148.29 |  | 3432 | [5 empty] | 2980873
2020-01-01 | 30973 | 354657.1 | 1001615 | 2170.87 |  | 3464.1 | [5 empty] | 2986369.1 | 920165 | 46392.81 |  |  | 99104 | 27131.79
2020-02-03 | 31697.2 | 363150.1 | 1025802 | 2224.71 |  | 3514.6 | [5 empty] | 3004529.2
2020-03-02 | 32350.3 | 370829.6 | 1047475 | 2272.61 |  | 3552.8 | [5 empty] | 3014489.2
2020-04-01 | 33023 | 378833 | 1069729 | 2322 |  | 3605 | [5 empty] | 3023627.4
2020-05-04 | 33473.4 | 384137.1 | 1084156 | 2354.99 |  | 3680.7 | [5 empty] | 3028918.5
2020-06-02 | 33890.4 | 388994 | 1097075 | 2385 |  | 3737 | [5 empty] | 3033731.8
2020-07-01 | 34123.5 | 391632.1 | 1104282 | 2400.97 |  | 3776.2 | [5 empty] | 3036600
2020-08-03 | 34268.4 | 393233.65 | 1108752 | 2410.48 |  | 3797.1 | [5 empty] | 3039051.2
2020-09-01 | 34435.8 | 395093.36 | 1113911 | 2421.4 |  | 3824.7 | [5 empty] | 3041302.8
2020-10-01 | 34825.2 | 399629.6 | 1126753 | 2448.77 |  | 3875.5 | [5 empty] | 3046097.9
2020-11-01 | 35529.2 | 407992 | 1150414 | 2499.58 |  | 3958.5 | [5 empty] | 3055532.1
2020-12-01 | 36193.2 | 415824.99 | 1172814 | 2548.07 |  | 4040.8 | [5 empty] | 3066788.2
2021-01-01 | 37060.1 | 426079.8 | 1202049 | 2610.5 |  | 4174.4 | [5 empty] | 3084107.5 | 942043 | 46069.81 |  |  | 82765 | 25070.13
2021-02-01 | 37660 | 433192.5 | 1222305 | 2653.77 |  | 4276 | [5 empty] | 3096114.8
01:03.2021 | 38390.8 | 441892.4 | 1246923 | 2706.74 |  | 4397.4 | [5 empty] | 3108798
2021-04-07 | 39168.9 | 451014.1 | 8414 | 2762.42 |  | 4514.4 | [5 empty] | 3121030
2021-05-03 | 39644 | 456530.8 | 24406 | 2796.5 |  | 4585.3 | [5 empty] | 3128726.9
2021-06-01 | 40175 | 462702.2 | 42208 | 2834.4 |  | 4664.2 | [5 empty] | 3136007.4
2021-07-05 | 40464 | 465510.8 | 49783 | 2851.4 |  | 4689.7 | [5 empty] | 3139629.3
2021-08-03 | 40752.4 | 467834.1 | 55654.94 | 2865.72 |  | 4703.9 | [5 empty] | 3142383.8
2021-09-01 | 41256.3 | 472191.69 | 67109.59 | 2892.58 |  | 4750.3 | [5 empty] | 3146704.9
2021-10-01 | 41783.6 | 477266 | 81166 | 2923.71 |  | 4792.9 | [5 empty] | 3152037.1
2021-11-01 | 42426.3 | 484447.3 | 102604.59 | 2968.68 |  | 4858.8 | [5 empty] | 3161473.4
2021-12-01 | 43047 | 491441.2 | 123373.58 | 3012.55 |  | 4917.8 | [5 empty] | 3176076.5
2022-01-12 | 44001.8 | 502358 | 155528.43 | 3080 |  | 5029 | [5 empty] | 3193989
2022-02-01 | 44481 | 507731.1 | 171829.3 | 3114.66 |  | 5067.7 | [5 empty] | 3204464.9
2022-03-01 | 45062 | 514354.4 | 191437.9 | 3155.96 |  | 5120 | [5 empty] | 3214602.5
2022-04-01 | 45862.9 | 523304.54 | 217745.1 | 3211.99 |  | 5203.3 | [5 empty] | 3226614.5
2022-05-02 | 46072 | 525742 | 224857 | 3226 |  | 5226 | [5 empty] | 3233285
2022-06-01 | 46394 | 528609.9 | 232350.8 | 3245.1 |  | 5245 | [5 empty] | 3237251.5
2022-07-01 | 46776.7 | 531533.2 | 239442.98 | 3263.93 |  | 5262.8 | [5 empty] | 3240201.8
2022-08-01 | 47131.7 | 534071.12 | 245361.62 | 3280.45 |  | 5273 | [5 empty] | 3242727.3
Die Ablesung sollte möglichst nah um den 1. jedes Manates erfolgen - je nach Wochentag sind die Tage davor oder danach auch recht.

## Unterlagenübersicht
Unterlagen
Kunde: | Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Anlage: | Lichtenstern Gymnasium
BHKW Type: | Kraftwerk Mephisto
1.1 Überprüfung des BHKW Konzepts auf Basis der vom Kunden übermittelten |  | erhalten am:
Anlagenschema mit Puffer, Kessel und Heizkreiseinbindung sowie allen einzubauenden Zählern
Regelungsschema
Lageplan Standort
Beschreibung der Regelungsabläufe (1)
technische Datenblätter der Komponenten
Grundlagen für die Konzeption: Verbrauchsdaten, Geordnete Jahresdauerlinie Wärme
1.2 Überprüfung des Wartungsvertrages
Wartungsvertragsentwurf
abgeschlossener Wartungsvertrag
erwartete Betriebsstunden
Beschreibung der geplanten Fahrweise (2)
2.1 Optimierung und Überwachung des Betriebs
ausgefüllte Exceldatei mit monatlichen Zählerständen
Abrechnung KWK-Bonus
Abrechnung eingspeister Strom |  | 2015-11-11
Abrechnung Messung für BHKW |  | 2015-11-11
Abrechnungen Strombezug
Abrechnungen Erdgasbezug
Inbetriebnahme-Protokoll
Informationen über Veränderungen bei Nutzung, Einkauf und Struktur
2.2 Überprüfung der Wartungskosten
Wartungsrechnungen |  | 2015-11-11
ausgefüllte Exceldatei mit monatlichen Zählerständen
Informationen über besondere Vorkommnisse
2.3 Vorbereitung der jährlichen Anträge und Mitteilung
Hocheffizienznachweis
Zulassungsbestätigung der BAFA
ausgefüllte Exceldatei mit monatlichen Zählerständen
2.4 Wirtschaftlichkeits- und Energiebericht
Investitions- und Betriebskosten
ausgefüllte Exceldatei mit monatlichen Zählerständen
Energie- und Wartungsrechnungen
1. Beschreibung der Regelungsabläufe mit folgendem Inhalt: Wo sind die Fühler (mit Bezeichnung) eingebaut, was wird gemessen, bei welchen Temperaturen erfolgen welche Regeleingriffe bzw. Schaltungen, wie sind die Heizkessel in die Regelung eingebunden, welche sonstige Parameter wirken auf die Regelung ein z.B. Zeit, Stromspitzen...
2. Beschreibung der geplanten Fahrweise mit folgendem Inhalt: Welche Priorität haben die einzelen Wärmeerzeuger, welche saisionale Regelstrategien sind geplant, wie wird der erzeugte Strom verwendet…